|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование гарантирующей организации, и единой теплоснабжающей организации | Коммунальный ресурс (тепловая энергия, горячая или холодная вода, водоотведение)  | Доступная мощность (м3/сут, Гкал/час) |
| **х.Ляпичев**  |
| 1 | МУП КХ «Ляпичевское» | Холодная вода | 80 м3/сут |
| **х.Ново-Ляпичев** |
| 2 | МУП КХ «Ляпичевское» | Холодная вода | 40 м3/сут |
| **пос.Донской** |
| 3 | МУП КХ «Ляпичевское» | Холодная вода | 40 м3/сут |
| **х.Вербовский** |
| 4 | МУП КХ «Ляпичевское» | Холодная вода | 40 м3/сут |
| **пос.Береславка** |
| 5 | МУП «Береславское коммунальное хозяйство» | Тепловая энергия | 0,48 Гкал/час |
| 6 | МУП «Береславское коммунальное хозяйство» | Холодная вода | 310 м3/сут |
| 7 | МУП «Береславское коммунальное хозяйство» | Водоотведение | 110 м3/сут |
| **пос. Заря** |
| 8 | МУП «Береславское коммунальное хозяйство» | Холодная вода | 50 м3/сут |
| **пос.Пархоменко** |
| 9 | МУП «Береславское коммунальное хозяйство» | Холодная вода | 100 м3/сут |
| 10 | МУП «Береславское коммунальное хозяйство» | Водоотведение | 100 м3/сут |
| **п. Пятиморск** |
| 11 | МУП «Ильевское КХ» | Тепловая энергия | 0,89 Гкал/час |
| 12 | МУП «Ильевское КХ» | Холодная вода | 840 м3 /сут |
| 13 | МУП «Ильевское КХ» | Водоотведение | 20 м3 /сут |
| **п. Ильевка** |
| 14 | МУП «Ильевское КХ» | Холодная вода | 280 м3/сут |
| **х. Пятиизбянка** |
| 15 | МУП «Ильевское КХ» | Холодная вода | 85 м3/сут |
| **п.Комсомольский** |
| 16 | МУП «КГВ» | Холодная вода | 85 м3/сут |
| 17 | МУП «КГВ» | Водоотведение | 45 м3/сут |
| **п.Волгодонской** |
| 18 | МУП «КГВ» | Холодная вода | 85 м3/сут |
| 19 | МУП «КГВ» | Водоотведение | 45 м3/сут |
| **х.Степной** |
| 20 | МУП «КГВ» | Холодная вода | 16 м3/сут |
| **х.Колпачки** |  |  | 45 м3/сут |
| 21 | МУП «КГВ» | Холодная вода | 10 м3/сут |
| **х.Бузиновка** |
| 22 | МУП «Бузиновское КХ» | Холодная вода | 10 м3/сут |
| **ст. Голубинская** |
| 23 | МУП «Голубинское КХ» | Холодная вода | 10 м3/сут |
| **с. Мариновка** |
| 24 | МУП «Мариновское КХ» | Холодная вода | 10 м3/сут |
| **п. Прудбой** |
| 25 | МУП «Мариновское КХ» | Холодная вода | 10 м3/сут |
| **п. Крепь** |
| 26 | МУП «Крепинское КХ» | Холодная вода |  |
| **г. Калач-на-Дону** |
| 27 | МУП «Калачводоканал» | Холодная вода | 480 м3/сут |
| 28 | МУП «Калачводоканал» | Водоотведение | 200 м3/сут |
| 29 | МУП «Калачтеплосети» | Тепловая энергия | 5,7 Гкал/час |
| 30 | МУП «Калачтеплосервис» | Тепловая энергия | 2,25 Гкал/час |