## АДМИНИСТРАЦИЯ

## КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.06.2018 г.    № 492

О создании  комиссии  по  проведению  проверки  готовности к отопительному периоду 2018 – 2019 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Калачевского муниципального района Волгоградской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», для проверки готовности к отопительному периоду 2018 – 2019 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Береславского и Ильевского сельских поселений Калачевского муниципального района

постановляю:

1.  Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018 – 2019 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Береславского и Ильевского сельских поселений Калачевского муниципального района (далее – Комиссия).

2.  Утвердить:

2.1.   Положение о Комиссии согласно приложению № 1;

2.2.   Состав Комиссии согласно приложению № 2;

2.3. Программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Береславского и Ильевского сельских поселений Калачевского муниципального района согласно приложению № 3.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Калачевского муниципального района Сарычева Д.В.

Глава Калачевского

муниципального района                                                               П.Н. Харитоненко

Приложение № 1

к постановлению администрации

Калачевского муниципального района

от  20.06.2018 № 492

Положение

о комиссии  по  проведению  проверки  готовности  к отопительному

периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Береславского и Ильевского сельских поселений Калачевского муниципального района

1. Общие положения

  - Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018 – 2019 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Береславского и Ильевского сельских поселений Калачевского муниципального района (далее – Комиссия) устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также  порядок ее работы.

  - В своей деятельности Комиссия подотчетна Главе Калачевского муниципального района.

  - В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Береславского и Ильевского сельских поселений Калачевского муниципального района;

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду.

2.2. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих  организаций;

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в отопительный период;

- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права Комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у  организаций, учреждений и предприятий, находящихся на территории Береславского и Ильевского сельских поселений Калачевского муниципального района необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности;

- вносить в Администрацию Калачевского муниципального района предложения по вопросам, требующим решения Главы Калачевского муниципального района.

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с действующим законодательством.

4. Состав Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя и членов Комиссии.

Членами Комиссии являются представители Администрации  Калачевского муниципального района и теплоснабжающих организаций.

## 4.2. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение их повестки дня;

- осуществление общего контроля   реализации  решений, принятых на Комиссии.

## 4.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя, а  также  исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии;

- осуществляет подготовку заседаний Комиссии;

- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее состава.

5.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

5.4. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду, который подписывается председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии и членами Комиссии.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Калачевского муниципального района

от  20.06.2018 № 492

Состав

комиссии  по проведению проверки готовности  к отопительному

периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Береславского и Ильевского сельских поселений  Калачевского муниципального района

- Заместитель Главы Калачевского муниципального района Сарычев Денис Владимирович – председатель комиссии;

- Председатель комитета строительства и ЖКХ администрации Калачевского муниципального района Растеряев Владимир Алексеевич – заместитель председателя комиссии;

- Начальник отдела ЖКХ комитета строительства и ЖКХ администрации Калачевского муниципального района Ерашов Виктор Викторович – член комиссии;

- Консультант отдела ЖКХ комитета строительства и ЖКХ администрации Калачевского муниципального района Великанов Юрий Ванифатьевич – член комиссии;

- Главный специалист отдела строительства комитета строительства и ЖКХ администрации Калачевского муниципального района Софин Сергей Афанасьевич – член комиссии;

- Директор МУП «Береславское КХ» Ермолов Сергей Иванович – член комиссии (по согласованию);

- Директор МУП «Ильевское КХ» Домовский Денис Владимирович – член комиссии (по согласованию).

Приложение № 3

к постановлению администрации

Калачевского муниципального района

от  20.06.2018 № 492

Программа

по проведению проверки готовности  к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  на территории Береславского и Ильевского сельских поселений Калачевского муниципального района

1. Целью программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  на территории Береславского и Ильевского сельских поселений Калачевского муниципального района (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которые подключены к системе теплоснабжения.

2. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих  организаций и потребителей тепловой энергии  на территории Береславского и Ильевского сельских поселений Калачевского муниципального района  (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 годов согласно таблице № 1.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2018 – 2019 годов

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и потребителей | Дата проведения проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Ильевское КХ» | 03.10.2018 г |  |
|  | МКД ул. Волгоградская, д.28 | 01.08.2018 г |  |
|  | МКД ул. Волгоградская, д.30 | 01.08.2018 г |  |
|  | МКД ул. Волгоградская, д.32 | 01.08.2018 г |  |
|  | МКД пер. Инженерный, д.2 | 01.08.2018 г |  |
|  | МКД пер. Инженерный, д.4 | 01.08.2018 г |  |
|  | МКД пер. Зеленый, д.2 | 01.08.2018 г |  |
|  | МКД пер. Зеленый, д.4 | 01.08.2018 г |  |
|  | МКД пер. Степной, д.5 | 01.08.2018 г |  |
|  | МКД ул. Песчаная, д.2 | 01.08.2018 г |  |
|  | МКД ул. Песчаная, д.3 | 01.08.2018 г |  |
|  | МКД ул. Песчаная, д.5 | 01.08.2018 г |  |
|  | МКД ул. Песчаная, д.6 | 01.08.2018 г |  |
|  | МКД ул. Песчаная, д.7 | 01.08.2018 г |  |
|  | МКД ул. Песчаная, д.8 | 01.08.2018 г |  |
|  | МКД ул. Песчаная, д.10 | 01.08.2018 г |  |
|  | МКД ул. Песчаная, д.17 | 01.08.2018 г |  |
|  | МКД ул. Песчаная, д.22 | 01.08.2018 г |  |
|  | МКД ул. Майская, д.1 | 01.08.2018 г |  |
|  | МКД ул. Майская, д.3 | 01.08.2018 г |  |
|  | МКД ул. Волгоградская д.40 | 01.08.2018 г |  |
|  | Частный дом ул. Волгоградская д.40 | 03.08.2018 г |  |
|  | Частный дом пер. Красноармейский д.4 | 03.08.2018 г |  |
|  | Частный дом пер. Красноармейский д.5 | 03.08.2018 г |  |
|  | Донской РГСиС – филиал ФБУ «Администрация «Волго-Дон» Здание общежития по пер. Степной, д.3 Административное здание по ул. Ленина, д.40Б Клуб Донского ДРГСиС | 03.08.2018 г |  |
|  | Узел связи и радионавигации – филиал ФБУ «Администрация «Волго-Дон» | 03.08.2018 г |  |
|  | Магазин ИП Юшкевич К.Н. | 03.08.2018 г |  |
|  | ООО «Радеж» | 03.08.2018 г |  |
|  | Амбулатория ГБУЗ Калачевская ЦРБ в п.Пятиморск | 03.08.2018 г |  |
|  | ФГУП «Почта России» - филиал | 03.08.2018 г |  |
|  | МКОУ «Ильевская СШ» | 03.08.2018 г |  |
|  | МКДОУ «Детский сад «Ручеек» п. Пятиморск | 03.08.2018 г |  |
|  | Нежилое здание МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | 03.08.2018 г |  |
|  | Магазин ИП Карагичева Н.Н. | 03.08.2018 г |  |
|  | Магазин ООО «ВИКОНД» | 03.08.2018 г |  |
|  | МУП «Береславское КХ» | 05.10.2018 г |  |
|  | МКД 2-х этажный №2 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 2-х этажный №3 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 2-х этажный №4 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 2-х этажный №5 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 2-х этажный №6 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 2-х этажный №9 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 2-х этажный №10 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 2-х этажный №11 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 2-х этажный №12 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 2-х этажный №13 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 2-х этажный №14 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 2-х этажный №15 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 2-х этажный №16 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 2-х этажный №17 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 4-х этажный №24 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 4-х этажный №25 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 4-х этажный №26 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 4-х этажный №27 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 4-х этажный №28 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 5-х этажный №29 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 5-х этажный №30 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 5-х этажный №31 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 5-х этажный №32 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 5-х этажный №33 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 5-х этажный №34 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 5-х этажный №35 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 5-х этажный №36 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 5-х этажный №37 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 5-х этажный №38 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 5-х этажный №39 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКД 5-х этажный №40 | 08.08.2018 г |  |
|  | МКДОУ «Детский сад «Колосок п.Береславка» | 10.08.2018 г |  |
|  | МКОУ «Береславская СШ» | 10.08.2018 г |  |
|  | ГБУЗ «Калачевская ЦРБ» | 10.08.2018 г |  |
|  | МКУДО «Береславская школа искусств» | 10.08.2018 г |  |
|  | МКСУ «Береславский культурно-спортивный комплекс» | 10.08.2018 г |  |
|  | МКУ «Административно-хозяйственная служба БСП» | 10.08.2018 г |  |
|  | Администрация Береславского сельского поселения | 10.08.2018 г |  |
|  | ПАО «Ростелеком» | 10.08.2018 г |  |
|  | ФГУП «Почта России» | 10.08.2018 г |  |
|  | ПО «Волго-Дон» | 10.08.2018 г |  |
|  | ПАО «Сбербанк России» | 10.08.2018 г |  |

3. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих  организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 годов, согласно приложению № 1 к Программе.

4. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители  государственной жилищной инспекции,  теплоснабжающих организаций.

5. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

6. Результаты проверки теплоснабжающих  организаций, а также потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов согласно  приложению № 2  к Программе.

7. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

8. В акте  проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

9. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

14. Паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению  № 3  к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

15. Срок выдачи Паспортов готовности:

- для потребителей тепловой энергии не позднее 15 сентября 2018 года;

- для теплоснабжающих организаций не позднее 1 ноября 2018 года.

16. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 15 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов.

17. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 15 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к  программе  по  проведению

проверки    готовности    к

отопительному периоду 2018-2019

годов   теплоснабжающих  организаций и

потребителей тепловой энергии на                  территории Береславского

и Ильевского сельских поселений                   Калачевского муниципального района

Перечень

теплоснабжающих   организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 годов

| №№ п/п | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | МУП «Ильевское КХ» |
| 2 | МКД ул. Волгоградская, д.28 |
| 3 | МКД ул. Волгоградская, д.30 |
| 4 | МКД ул. Волгоградская, д.32 |
| 5 | МКД пер. Инженерный, д.2 |
| 6 | МКД пер. Инженерный, д.4 |
| 7 | МКД пер. Зеленый, д.2 |
| 8 | МКД пер. Зеленый, д.4 |
| 9 | МКД пер. Степной, д.5 |
| 10 | МКД ул. Песчаная, д.2 |
| 11 | МКД ул. Песчаная, д.3 |
| 12 | МКД ул. Песчаная, д.5 |
| 13 | МКД ул. Песчаная, д.6 |
| 14 | МКД ул. Песчаная, д.7 |
| 15 | МКД ул. Песчаная, д.8 |
| 16 | МКД ул. Песчаная, д.10 |
| 17 | МКД ул. Песчаная, д.17 |
| 18 | МКД ул. Песчаная, д.22 |
| 19 | МКД ул. Майская, д.1 |
| 20 | МКД ул. Майская, д.3 |
| 21 | МКД ул. Волгоградская д.40 |
| 22 | Частный дом ул. Волгоградская д.40 |
| 23 | Частный дом пер. Красноармейский д.4 |
| 24 | Частный дом пер. Красноармейский д.5 |
| 25 | Донской РГСиС – филиал ФБУ «Администрация «Волго-Дон» Здание общежития по пер. Степной, д.3 Административное здание по ул. Ленина, д.40Б Клуб Донского ДРГСиС |
| 26 | Узел связи и радионавигации – филиал ФБУ «Администрация «Волго-Дон» |
| 27 | Магазин ИП Юшкевич К.Н. |
| 28 | ООО «Радеж» |
| 29 | Амбулатория ГБУЗ Калачевская ЦРБ в п.Пятиморск |
| 30 | ФГУП «Почта России» - филиал |
| 31 | МКОУ «Ильевская СШ» |
| 32 | МКДОУ «Детский сад «Ручеек» п. Пятиморск |
| 33 | Нежилое здание МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» |
| 34 | Магазин ИП Карагичева Н.Н. |
| 35 | Магазин ООО «ВИКОНД» |
| 36 | МУП «Береславское КХ» |
| 37 | МКД 2-х этажный №2 |
| 38 | МКД 2-х этажный №3 |
| 39 | МКД 2-х этажный №4 |
| 40 | МКД 2-х этажный №5 |
| 41 | МКД 2-х этажный №6 |
| 42 | МКД 2-х этажный №9 |
| 43 | МКД 2-х этажный №10 |
| 44 | МКД 2-х этажный №11 |
| 45 | МКД 2-х этажный №12 |
| 46 | МКД 2-х этажный №13 |
| 47 | МКД 2-х этажный №14 |
| 48 | МКД 2-х этажный №15 |
| 49 | МКД 2-х этажный №16 |
| 50 | МКД 2-х этажный №17 |
| 51 | МКД 4-х этажный №24 |
| 52 | МКД 4-х этажный №25 |
| 53 | МКД 4-х этажный №26 |
| 54 | МКД 4-х этажный №27 |
| 55 | МКД 4-х этажный №28 |
| 56 | МКД 5-х этажный №29 |
| 57 | МКД 5-х этажный №30 |
| 58 | МКД 5-х этажный №31 |
| 59 | МКД 5-х этажный №32 |
| 60 | МКД 5-х этажный №33 |
| 61 | МКД 5-х этажный №34 |
| 62 | МКД 5-х этажный №35 |
| 63 | МКД 5-х этажный №36 |
| 64 | МКД 5-х этажный №37 |
| 65 | МКД 5-х этажный №38 |
| 66 | МКД 5-х этажный №39 |
| 67 | МКД 5-х этажный №40 |
| 68 | МКДОУ «Детский сад «Колосок п.Береславка» |
| 69 | МКОУ «Береславская СШ» |
| 70 | ГБУЗ «Калачевская ЦРБ» |
| 71 | МКУДО «Береславская школа искусств» |
| 72 | МКСУ «Береславский культурно-спортивный комплекс» |
| 73 | МКУ «Административно-хозяйственная служба БСП» |
| 74 | Администрация Береславского сельского поселения |
| 75 | ПАО «Ростелеком» |
| 76 | ФГУП «Почта России» |
| 77 | ПО «Волго-Дон» |
| 78 | ПАО «Сбербанк России» |

Приложение № 2

к  программе  по  проведению

проверки    готовности    к

отопительному периоду 2018-2019

годов   теплоснабжающих  организаций и

потребителей тепловой энергии на                  территории Береславского

и Ильевского сельских поселений                   Калачевского муниципального района

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов

"__" ________2018 года

(место составления акта)                                         (дата  составления  акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Калачевского муниципального района от «__» _______2018 г. № __, в   соответствии   с   программой по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  на территории Береславского и Ильевского сельских поселений Калачевского муниципального района,   утвержденной  постановлением администрации Калачевского муниципального района от «__» _______2018 г. № __, с  "__"______ 2018 по "__"________2018 г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование  организации

в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1.

2.

В ходе проведения проверки готовности  к  отопительному  периоду комиссия установила: _____________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду:

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 годов.*

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

Комиссии:

Члены комиссии :                                         (подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

______________________

( подпись, расшифровка  подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2018 г.  _________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  теплоснабжающей  			 организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 3

к  программе  по  проведению

проверки    готовности    к

отопительному периоду 2018-2019

годов   теплоснабжающих  организаций и                                                       потребителей тепловой энергии на

территории Береславского

и Ильевского сельских поселений                     Калачевского муниципального района

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 гг.

Выдан __________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ______________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________2018 года  № __

Глава Калачевского

муниципального района                                                          П.Н. Харитоненко

печать